## Slide 1: HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY

## Slide 2: CO OVLIVŇUJE ŽIVOTNOST STŘECHY?
KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ – PVC
STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
ZATEPLENÍ STŘECHY
ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
ODBORNÝ PŘÍSTUP – VLASTNÍ REALIZACE

## Slide 3: KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNY!!!
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – např. FATRAFOL 810

## Slide 4: KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
UKÁZKA NEKVALITNÍCH MATERIÁLŮ - PVC

## Slide 5: KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
UKÁZKA NEKVALITNÍCH MATERIÁLŮ - PVC

## Slide 6: KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
UKÁZKA NEKVALITNÍCH MATERIÁLŮ - PVC

## Slide 7: KVALITA POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
UKÁZKA NEKVALITNÍCH MATERIÁLŮ - PVC

## Slide 8: STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
SPRÁVNÝ NÁVRH KOTVENÍ NOVÉHO SOUVRSTVÍ – VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY

## Slide 9: STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
SPRÁVNÝ NÁVRH KOTVENÍ NOVÉHO SOUVRSTVÍ – VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY

## Slide 10: STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
SPRÁVNÝ NÁVRH KOTVENÍ NOVÉHO SOUVRSTVÍ – KOTEVNÍ PLÁN

## Slide 11: STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
SPRÁVNÁ VOLBA KOTEVNÍCH PRVKŮ – ODOLNOST PROTI KOROZI

## Slide 12: STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
SPRÁVNÁ VOLBA KOTEVNÍCH PRVKŮ – KESTERNICH TEST

## Slide 13: STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
SPRÁVNÁ VOLBA KOTEVNÍCH PRVKŮ – KESTERNICH TEST

## Slide 14: STABILIZACE NOVÉHO SOUVRSTVÍ
SPRÁVNÁ VOLBA KOTEVNÍCH PRVKŮ – KESTERNICH TEST
MECHANICKÉ KOTVENÍ NOVÉ SKLADBY PLOCHÉ STŘECHY JE NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ VŽDY UVAŽOVÁNO S VELMI KVALITNÍM KOTVENÍM. VEŠKERÉ KOTVENÍ STŘECHY JE OPATŘENO JIŽ Z VÝROBY JAKOSTNÍM POVLAKEM PROTI KOROZI S ODOLNOSTÍ 15 CYKLŮ KESTERNICHA.

## Slide 15: ZATEPLENÍ STŘECHY
ZATEPLENÉ KONSTRUKCE JSOU MÉNĚ NÁCHYLNÉ NA TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST. ZATEPLENÍM SE TEDY SNÍŽÍ MNOŽSTVÍ PRASKLIN V KONSTRUKCÍCH, ČÍMŽ SE VÝRAZNĚ ZVÝŠÍ ŽIVOTNOST STAVBY.

## Slide 16: ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
ATIKA

## Slide 17: ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
ATIKA

## Slide 18: ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
ATIKA

## Slide 19: ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
VZT

## Slide 20: ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
VZT

## Slide 21: ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
VZT

## Slide 22: ODBORNÝ PŘÍSTUP – NÁVRH DETAILŮ
VPUSŤ

## Slide 23: ODBORNÝ PŘÍSTUP – VLASTNÍ REALIZACE
KLÍČEM K ÚSPĚCHU JSOU DOSTATEČNĚ KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI – CERTIFIKACE